测序收样单填写说明

| 菌液 | - 新鲜菌液：37℃震荡培养过夜完毕、有目测可见菌体的菌液，提取质粒成功率高； - 冻存菌液：冷冻或冷藏的菌液进行震荡培养后提取质粒的成功率、浓度、纯度均较低。冻存菌液进行平板复苏培养后，挑取单克隆制备新鲜菌液用于测序； - 菌液浓度：如浓度过低，转接培养或质粒提取的成功率均偏低，请您提供目测可见菌体的菌液； - 培养基和抗生素：我们提供LB培养基和Amp、Kan、Cm、Tet，如果需要其他培养基或抗生素，请您直接提供高纯度质粒DNA或提供相应的培养基与抗生素； - 质粒制备：我们一般采取37℃过夜震荡再培养后制备质粒；如果您提供≥800ul新鲜菌液，我们可以直接提取质粒，为您节省10-12小时时间； - 运输安全：用离心管运输菌液时，建议在盖严管盖后，再用封口膜密封，以免发生菌液漏洒； - 其他：噬菌体请提供1-5mg的已纯化质粒DNA样品.量参照质粒用量. |
| --- | --- |
| 质粒DNA | - 溶剂：首选使用质粒提取试剂盒提供的洗脱液； - 浓度与体积：浓度≥100ng/ul；1个测序反应需要6ul（每个样品均需取3ul电泳检测），每增加一个测序反应，需要多提供3ul；建议同时提供菌株； |
| PCR产物 | - PCR原液：请提供有总体积≥20ul，有明显主带（3ul，1.5% 琼脂糖电泳20min）的PCR原液；如有杂带，请在收样单上注明，并标注待测片段的准确大小； - PCR已纯化：请使用琼脂糖电泳切胶方式纯化回收，回收产物溶解在试剂盒的洗脱液中；回收产物电泳检测（3ul，1.5% 琼脂糖电泳20min）为单一亮带。 - 片段长度：长度≤150bp的PCR样品以及电泳检测多带的PCR产物，建议送电泳胶块；长度≤100bp的PCR样品，建议T载体连接克隆后，使用质粒测序； - 引物保存：PCR产物测序必须提供相应的两端特异引物，每种引物单独保存，不可混和。提供引物的序列和引物浓度。 - 非特异性扩增：PCR产物中，有非特异性扩增的样品，测序成功率远低于单一特异性扩增PCR产物； |
| 测序引物 | - 溶剂：首选溶解于TEsl（10mM Tris/Cl pH8.0） - 通用引物：本公司长期储备绝大多数常见通用引物，并免费提供使用； - 客户引物：首选PAGE纯化的引物，并引物浓度、退火温度。浓度≥10pmol/ul，体积大于等于10ul； |
| 其他要求 | - 请尽量避免从长poly T端进行测序。 - 合成测序引物一律按照3OD的量进行合成，1OD用于测序，客户如需要该引物，请注明； - 如果您在收到测序结果后，有进一步的测序请求，请直接邮件回复，书面说明，我方确认后生效。 - 待测片段中有特殊结构时，请务必注明，我们将有针对的优化实验条件作特殊处理。 - 重新送样的样品请注明“重新送样”字样，并写明编号，以免重复测序带来不必要的测序费用。 |
| 收费标准 | - 若您提供的待测样品（包括菌样、质粒、克隆到质粒的DNA片段、PCR产物）不纯，或存在特殊序列（poly A、poly T、GC rich、茎环结构、发夹结构等），或插入片段含有测序引物的同源序列，或其他样品自身原因导致测序结果出现乱峰、套峰或者信号中断的，引物错误或引物降解而导致测序反应失败的，我们将正常收取测序费用。 - 菌液样品我公司提供免费提质粒服务； PCR原液进行切胶纯化，需收纯化费； |
| 敬请留意 | - 如果对测序结果有疑问，请在收到测序结果后1个月内与我们联系解决，超期由于样品保存问题，恕视为无疑义； - 序列有出入要求重新测序的样品，如果前后两次结果一致，将按两次测序反应计，正常收取费用； - 对菌液、PCR产物、质粒与引物保存1个月，过期销毁，恕不另行通知，如有特殊情况请联系测序部。 |